凉山州第二民族中学建设项目选择电线电缆供应厂家项目 （第二次） 比选文件 比选人：凉山交投置业有限公司 2023年4月

一.比选公告

1.比选项目

根据项目推进需要，比选人凉山交投置业有限公司决定对凉山州第二民族中学建设项目选择电线电缆供应厂家项目进行公开比选。

1.1项目地点：凉山州西昌市太和镇沙包。

1.2项目概况：学校为100班完全制中学，办学规模4900人。含初中部40班、高中部60班，总建筑规模约为9.7万平方米，以创建“西昌地区学校新典范”为目标，统一规划、高标准设计、规范化建设，实现“实用性、独特性、安全性”的有机融合。

建筑性质为主要为多层公共建筑和二类高层公共建筑，耐火等级为地上二级，地下一级。

建筑设计使用年限50年。

抗震设防烈度：按8度(0.3g)设防，设计地震分组为第三组。建筑抗震设防类别为重点设防类（乙类）。

结构类型：图书馆&业务楼、科技楼、报告厅、教学楼、艺术楼、食堂、体育馆、地下车库采用隔震+钢筋混凝土框架结构；学生宿舍、教师周转房采用隔震+钢筋混凝土剪力墙结构；室外连廊、大门、看台、垃圾站、变配电机房等非主要建筑采用钢筋混凝土框架结构。楼板主要采用现浇钢筋混凝土主次梁楼盖，报告厅等大空间采用钢筋混凝土双向井字梁楼盖体系，体育馆屋面采用双向钢桁架屋盖体系。

2.比选申请人资格要求

2.1资质要求：具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，需具备相应的生产能力或供货能力，需满足项目具体实施计划按时足额为比选人提供电线电缆；

2.2 业绩要求： 无；

2.3 财务状况：近3年无亏损（提供2021、2020、2019年的财务报表或自行提供承诺书）；

2.4 本次招标不接受联合体投标。

2.5 限制参与招标的情形

2.5.1投标人相互参股或相互任职，有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时招标：

（1）法定代表人为同一人；

（2）母公司与其全资子公司；

（3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）；

（4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

（5）具有投资参股关系的关联企业；

（6）相互任职或工作的；

（7）同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的。

2.5.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）不同申请单位的法定代表人为同一人或存在控股关系的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标/中标或重大安全、质量事故的或因严重违约被解除合同的。

2.5.3近5年有不良行为记录或被列入失信或被执行人的。

若存在上述行为将取消参选、中标资格，造成比选人损失的应当承担赔偿责任。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，于 2023 年 4 月  29 日至 2023 年 5 月4  日前往凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。

4.比选申请文件的递交及相关事宜

4.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为： 2023 年 5  月 4 日上午 09 时 30分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

4.2逾期送达的或者未送达的指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

5.联系方式

比 选 人：凉山交投置业有限公司

地    址：西昌市长安东路55号（邮政银行内）

联 系 人：马洁

电    话：13981557383

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：徐女士

联系电话：18215749515

2023年  4 月  25  日

二.比选申请人须知

1.比选项目

1.1本比选项目名称：凉山州第二民族中学建设项目选择电线电缆供应厂家项目

2.比选申请人资格要求

2.1资质要求：具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，需具备相应的生产能力、供货能力，需满足项目具体实施计划按时足额为比选人提供电线电缆；

2.2质量要求：供应的材料符合国家和行业相关质量标准,满足比选人工程项目设计要求的质量标准，并提供材料合格证及相应的检测报告。

2.3工期要求：满足比选人的供货时间计划，按比选人项目部要求按时供货至工地现场。

2.4品牌要求：电缆须为以下品牌（金杯塔牌、昆明电缆、明超电缆、汉光电线电缆、特变电工、四川电缆、远东电缆、熊猫电缆）。

3.比选报价：采用二次报价。

第一次报价: 比选申请人按比选人提供的电线电缆清单分项报价。

第二次报价:比选报价由各比选申请人在现场规定时间内进行第二次报价，比选报价采取单价同比例下浮方式，选择报价总价最低的为中选单位，比选申请人应根据比选文件要求自行考虑相关因素并计算比选报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在比选报价中

本次招标控制价为：446.00万元，高于控制价的投标为无效投标。

4.合同费用：比选申请人的比选报价如中选后，即为清单所含项目的合同单价，清单数量为预估数量，不作为最终结算数量，最终结算数量以现场实际供应的合格数量为准。

三.比选申请文件

1.比选申请文件的组成

（1）公司法人资格证明和委托代理人员身份证明(法人不能到场参加的须提供授权委托书)（加盖鲜章或经授权的电子公章）；

（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本复印件（加盖鲜章或经授权的电子公章）；

（3）资格审查需提供的相关承诺及其他资料

（4）资质证书复印件（若有）（加盖鲜章或经授权的电子公章）；

（5）报价文件（加盖鲜章或经授权的电子公章）；

（6）比选人认为有必要提供的其他资料（加盖鲜章或经授权的电子公章）。

2.比选报价

2.1比选报价是指比选申请人中选后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是比选文件所确定的比选范围内全部工作内容的价格自主报价。

2.2比选申请人只能有一个报价，当大写与小写不一致时以大写为准。

2.3比选服务费：比选服务费30000元（大写叁万元整），由中选人支付。

四.比选

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请人必须将比选申请文件封口处贴上封条，启封处加盖比选申请人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予接受。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应在规定的比选截止时间前递交比选申请文件；

2.2除比选人另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

3.比选的时间和地点

3.1比选时间：详见公告

3.2比选地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

3.3比选人在上述规定的时间和地点公开比选。

4.比选的程序

4.1宣布比选纪律；

4.2公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称并点名，确认比选申请人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查比选申请文件的密封情况，确认无误后，当众开启比选申请文件。

5.比选办法

比选人根据满足工期、质量、品牌要求、服务优质等标准，按照二次报价总价最低的原则确定中选人。由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审的报价最低的中选。若有相同时随机抽取一家作为中选单位。

附件：1、凉山州第二民族中学建设项目电线电缆清单

2、凉山州第二民族中学建设项目电线电缆第二次报价

| 凉山州第二民族中学项目 电线电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注（税率） |
| 1 | 电力电缆 | NH-RVV-2*1.5mm2 | m | 180.8 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 374.13 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | NG-A-3*25+2*16mm2 | m | 150.46 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*4mm2 | m | 79.52 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*16mm2 | m | 17.5 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*2.5mm2 | m | 82.12 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | NG-A-3*50+2*25mm2 | m | 337.52 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 20.93 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*4mm2 | m | 408.52 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | NG-A-3*2.5mm2 | m | 6.6 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | NG-A-3*35+2*16mm2 | m | 482.48 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 316.41 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | NG-A-3*150+2*70mm2 | m | 10.68 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | YTTW-3*4mm2 | m | 35.15 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | YFD-WDZ-4*50+1*25mm2 | m | 30.3 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*2.5mm2 | m | 26 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | YTTW-3*2.5mm2 | m | 17.57 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*35+1*16mm2 | m | 78.56 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | NG-A-5*4mm2 | m | 105.23 |  |  |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 1153.82 |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*4mm2 | m | 183.99 |  |  |  |
| 22 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | m | 68.34 |  |  |  |
| 23 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 1308.67 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆 | NG-A-5*10mm2 | m | 193.97 |  |  |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 | m | 626.34 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 421.65 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 1067.77 |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 440.67 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 294.6 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 586.45 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*25+1*16mm2 | m | 38.57 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | ZC-YJV-4*6mm2 | m | 11.37 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 118.94 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*6mm2 | m | 342.27 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*10mm2 | m | 35.73 |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | NG-A-5*16mm2 | m | 690.03 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | NG-A-3*4mm2 | m | 129.39 |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*50+1*25mm2 | m | 47.05 |  |  |  |
| 39 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*35mm2 | m | 47.55 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 | NH-YCW-4*2.5mm2 | m | 335.82 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*50mm2 | m | 47.06 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*35+1*16mm2 | m | 47.38 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*2.5mm2 | m | 785.38 |  |  |  |
| 44 | 电气配线 | WDZ-BYJ-25mm2 | m | 1.58 |  |  |  |
| 45 | 电气配线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 63.36 |  |  |  |
| 46 | 电气配线 | BV-4mm2 | m | 1759.25 |  |  |  |
| 47 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 94.16 |  |  |  |
| 48 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 84.48 |  |  |  |
| 49 | 绝缘电线 | ZR-BV-6mm2 | m | 23820.05 |  |  |  |
| 50 | 绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 98468.72 |  |  |  |
| 51 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 598.66 |  |  |  |
| 52 | 绝缘电线 | ZR-BV-10mm2 | m | 3654.78 |  |  |  |
| 53 | 绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 36789.75 |  |  |  |
| 54 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 296519.02 |  |  |  |
| 55 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 193647.28 |  |  |  |
| 56 | 绝缘电线 | BVR-4mm2 | m | 748.51 |  |  |  |
| 57 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 36268.09 |  |  |  |
| 58 | 绝缘电线 | ZM-WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 9793.69 |  |  |  |
| 59 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 9989.74 |  |  |  |
| 60 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-2x2.5mm2 | m | 158.66 |  |  |  |
| 61 | 控制电缆 | ZN-KYJY-2x1.5mm2 | m | 61.74 |  |  |  |
| 62 | 控制电缆 | NH-KVV-4*1.5mm2 | m | 277.72 |  |  |  |
| 63 | 控制电缆 | NH-YCW-4*2.5mm2 | m | 76.67 |  |  |  |
| 64 | 控制电缆 | ZR-KVV-4*1.5mm2 | m | 289.76 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

凉山州第二民族中学建设项目电线电缆供应第二次报价

本比选申请人，愿意以     元（大写：     ）第二次报价完成项目具体实施计划并按时足额为比选人提供电线电缆，其中各单项单价按同比例下浮。

比选申请人：   （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：   （签字）

年    月   日

注：在第一次开标唱标后，在规定时间内进行第二次报价的填报。

附件一

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选申请文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件二

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选申请文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件三

质量、工期和服务承诺书

致：

非常荣幸参加贵方组织的                               的比选。

我方就质量和服务作出如下承诺：

1.质量保证：我方按照比选文件，及比选人质量要求完成所有工作。

2.工期保证：我方按照比选文件，及比选人工期要求完成所有工作。

3.其他：

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

- 合同条款

凉山州第二民族中学（凉山州泸峰中学）建设项目

电线电缆 采购合同

采购物资名称、数量、规格、价格：

| 凉山州第二民族中学项目 电线电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注（税率） |
| 1 | 电力电缆 | NH-RVV-2*1.5mm2 | m | 180.8 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 374.13 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | NG-A-3*25+2*16mm2 | m | 150.46 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*4mm2 | m | 79.52 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*16mm2 | m | 17.5 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*2.5mm2 | m | 82.12 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | NG-A-3*50+2*25mm2 | m | 337.52 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 20.93 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*4mm2 | m | 408.52 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | NG-A-3*2.5mm2 | m | 6.6 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | NG-A-3*35+2*16mm2 | m | 482.48 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 316.41 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | NG-A-3*150+2*70mm2 | m | 10.68 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | YTTW-3*4mm2 | m | 35.15 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | YFD-WDZ-4*50+1*25mm2 | m | 30.3 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*2.5mm2 | m | 26 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | YTTW-3*2.5mm2 | m | 17.57 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*35+1*16mm2 | m | 78.56 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | NG-A-5*4mm2 | m | 105.23 |  |  |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 1153.82 |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*4mm2 | m | 183.99 |  |  |  |
| 22 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | m | 68.34 |  |  |  |
| 23 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 1308.67 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆 | NG-A-5*10mm2 | m | 193.97 |  |  |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 | m | 626.34 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 421.65 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 1067.77 |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 440.67 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 294.6 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 586.45 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*25+1*16mm2 | m | 38.57 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | ZC-YJV-4*6mm2 | m | 11.37 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 118.94 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*6mm2 | m | 342.27 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*10mm2 | m | 35.73 |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | NG-A-5*16mm2 | m | 690.03 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | NG-A-3*4mm2 | m | 129.39 |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*50+1*25mm2 | m | 47.05 |  |  |  |
| 39 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*35mm2 | m | 47.55 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 | NH-YCW-4*2.5mm2 | m | 335.82 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*50mm2 | m | 47.06 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*35+1*16mm2 | m | 47.38 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*2.5mm2 | m | 785.38 |  |  |  |
| 44 | 电气配线 | WDZ-BYJ-25mm2 | m | 1.58 |  |  |  |
| 45 | 电气配线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 63.36 |  |  |  |
| 46 | 电气配线 | BV-4mm2 | m | 1759.25 |  |  |  |
| 47 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 94.16 |  |  |  |
| 48 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 84.48 |  |  |  |
| 49 | 绝缘电线 | ZR-BV-6mm2 | m | 23820.05 |  |  |  |
| 50 | 绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 98468.72 |  |  |  |
| 51 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 598.66 |  |  |  |
| 52 | 绝缘电线 | ZR-BV-10mm2 | m | 3654.78 |  |  |  |
| 53 | 绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 36789.75 |  |  |  |
| 54 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 296519.02 |  |  |  |
| 55 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 193647.28 |  |  |  |
| 56 | 绝缘电线 | BVR-4mm2 | m | 748.51 |  |  |  |
| 57 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 36268.09 |  |  |  |
| 58 | 绝缘电线 | ZM-WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 9793.69 |  |  |  |
| 59 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 9989.74 |  |  |  |
| 60 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-2x2.5mm2 | m | 158.66 |  |  |  |
| 61 | 控制电缆 | ZN-KYJY-2x1.5mm2 | m | 61.74 |  |  |  |
| 62 | 控制电缆 | NH-KVV-4*1.5mm2 | m | 277.72 |  |  |  |
| 63 | 控制电缆 | NH-YCW-4*2.5mm2 | m | 76.67 |  |  |  |
| 64 | 控制电缆 | ZR-KVV-4*1.5mm2 | m | 289.76 |  |  |  |
| 65 | 控制电缆头 | NH-YCW-4x2.5mm2 | 个 | 28 |  |  |  |
| 66 | 控制电缆头 | ZR-KVV-4*1.5mm2 | 个 | 37 |  |  |  |
| 67 | 控制电缆头 | NH-KVV-4*1.5mm2 | 个 | 20 |  |  |  |

上表说明：

- 表列单价均已含从发货地到甲方工地料库的运费和装卸费；

- 表列单价中已含乙方开票所发生的13%增值税专用发票；

- 乙方所供电线电缆自行组织运输到甲方工地料库，经验收入库后，甲方按上表中价格向乙方进行结算支付，除此外不再支付任何其他费用和承担任何责任。

- 质量要求：

- 乙方必须向甲方提供具备建筑用电线电缆生产资质的厂家生产的合格材料，每批次材料必须有完整合格的质量证明程序文件。

- 乙方供应的材料规格必须与甲方提供的电线电缆采购计划中规格型号相符合。

- 乙方提供的材料必须满足国家及行业现行有关电线电缆的质量检验标准、试验检测规程和工程各相关技术规范及施工图纸要求。

- 若国家颁布新的建筑用电线电缆质量标准，则按新标准执行。

- 供货期限、供货方式、交货地点及指定负责人

- 供货期限：自合同签订之日起至工程完工之日或甲方发出停止供货的通知之日止。

- 供货方式：乙方自行组织运输至甲方指定料库或料场，由甲方安排人员在乙方送货人员配合下卸车入库。

- 交货地点：西昌市太和镇太安村十组凉山州第二民族中学（凉山州泸峰中学）建设项目。

- 双方指定负责人：

- 甲方指定联系人及物资签收人： 张杰 ；联系电话：18328809597

- 乙方指定联系人及送货确认人：      ；联系电话：

四、验收方式与质量异议的处理：

- 乙方供应材料的数量需与供货清单一致，若甲方现场验收过程中发现实际到场数量低于供货单数量，则该批次材料按到场数量与供货单数量的比例进行结算。同时对之前已进场材料，按同比例进行扣减。

- 自交货之日起 5 日内由甲方试验人员对到场材料进行抽检，进行质量验收，若经检验发现乙方所供电线电缆有质量问题，乙方应当在接到甲方通知后2天内派人到现场处理。乙方人员可要求并全程见证对其有质量问题的材料进行复检，若复检仍不合格，甲方可判定该批次材料不合格，乙方应在3天内予以更换，否则甲方有权认为乙方不具备供应合格材料能力，即可终止该合同，并将存在质量问题的材料清场且不予以结算付款。

- 甲方将根据乙方提供的材料送货单或标示牌进行清点和验收，材料的各项偏差应符合国家及行业标准，若乙方所供材料超出规定偏差范围，甲方有权认为乙方所供材料质量不合格且有权终止本合同。

- 收货时的现场验收为数量及表面验收，不能视为对乙方材料质量及规格的认可，每批次材料均按上述验收程序验收合格后，甲方再对乙方该批次材料进行结算支付。

- 乙方在向甲方供应材料时，应随车提供每批次对应的材料出厂质量证明文件（包括且不限于出厂检测报告、合格证等），质量证明文件必须逻辑关系清晰，各种参数一一对应。

五、结算及支付方式

- 乙方向甲方交货入库后，经甲方取样检验合格后以实际入库数量签收入库单，乙方凭入库单在每月初办理上月供应材料结算。

- 结算的货款在办理完结算签字后次月 25 日前（若遇法定节假日，期限顺延）以银行转账、汇款等非现金支付方式向乙方指定账户支付，乙方指定的货款接收账户为：

户名：

账号：

开户行：

该指定账户不得随意变更，若甲方确因业主计量到位延迟不能及时支付，乙方应予以理解和支持。

六、安全责任

- 乙方向甲方供应材料过程中应严格按照国家相关的安全生产法律法规组织，保障供应过程中的安全。在此过程中发生的一切安全责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

七、甲方权利与义务

- 甲方按本合同规定对乙方所供材料进行结算和支付。

- 甲方在采购前以短信、电话、微信形式通知乙方供货数量、规格型号、到场时间等，实际供货数量以双方签认的入库单为准。

- 甲方指定物资签认人务必于到货之日起一日内对乙方送至工地的材料进行数量核定，3日内对到场材料进行取样检测并给出检测结论，不得无故拖延收货时间。

- 在甲方工地料库卸货时应由甲方提供场地及必要条件，乙方送货人员负责配合。

- 甲方有权拒收或退回乙方送至工地的不合格（质量、规格问题）材料，由此造成的损失和发生的费用均由乙方自行承担。

八、乙方权利与义务

- 乙方严格按照本合同约定向甲方供应合格的材料；若经检测不合格，乙方必须承担因此给甲方造成的全部损失。

- 乙方严格按甲方的供料计划保质、保量供货至甲方指定的工地料库，材料相应质量证明文件必须随货同行，质量证明文件应与供应材料对应一致。

- 对甲方采购计划书中约定的厂家、品牌等，乙方未经甲方书面同意，不得擅自变更，否则甲方有权拒收并追究相关责任。

- 乙方及乙方安排的送货人员、车辆等进入施工现场必须服从甲方人员统一调度，因乙方及乙方安排的送货人员、车辆等造成的安全等相关损失均由乙方自行承担。

九、质量保证金

每期供货款结算时，甲方暂扣  /  %作为质量保证金，该保证金在工程通过业主验收合格后一次性无息返还。

十、合同变更与解除

（一）、经双方协商一致可以变更或解除合同。

（二）、发生下列情形之一的，可以解除合同：

1、因不可抗力致使合同不能履行；

2、乙方未按计划期限供货，经催告后三日内仍未交货，甲方可解除合同；

3、乙方所供材料质量不符合质量要求，且未按甲方要求采取补救措施的，甲方可以解除合同；

4、甲方无正当理由拒不收货的，乙方可以解除合同；

（三）、合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十一、违约责任

- 乙方应按甲方提供的采购计划供应材料，确保工程需要。若因乙方责任未能按采购计划供货或达不到质量要求，给甲方造成的损失的，将由乙方负责赔偿。

- 乙方未按甲方供料计划供应材料，致使工期延误，除承担相关损失外，每延期一天，还应向甲方支付 10000 元的违约金，违约金在材料结算款中予以扣回。

- 其他违约责任按国家现行有关法律法规条款解决。

十二、双方的通知送达地址

1. 甲方指定联系地址：西昌市太和镇太安村十组凉山州第二民族中学（凉山州泸峰中学）建设项目  、电子邮箱：164314912@qq.com 、指定的联络人员： 张杰、指定联络人员电话： 18328809597。

2. 乙方指定联系地址：                 、电子邮箱：                   指定的联络人员：            联络人员电话：

上述联系方式为双方向对方发送通知书或指令送达方式及地址。

- 3.前述地址、人员及联系方式未经对方书面同意，均不得变更。双方可根据需要选择如下任一方式：

- 1）微信方式送达的，以发出当日的记录为准。

- 2）电子邮件方式送达的，以发出邮箱提示的发送成功时间为准。

十三、特殊约定

甲方有权就同一材料选择其他供应商；

十四、争议解决方式

如发生争议，双方友好协商解决；若协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

十五、其他条款

本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，均具有同等法律效力。如有未尽事宜，双方应协商解决；如需签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同在甲方停止向乙方采购并办理完最后一笔结算之日起自动终止。