项目编号：

越西县越城镇第四小学建设项目

隔震支座采购

竞

争

性

谈

判

文

件

凉山建工置业有限责任公司

2025 年 6月

温 馨 提 示

1.本采购文件仅限于本采购项目使用，各参与项目的潜在供应商、参与评审的专家应谨守保密义务，不得将参与本项目获取的相关信息及任何信息载体用于非项目本身的其他用途，否则由此引起的利益损失、声誉损失、非正常的社会关注等不良影响，采购单位有权利追究相关单位和人员责任。

目   录

第一章  谈判邀请	- 4 -

第二章  谈判须知	- 6 -

第三章  采购人要求	- 19 -

第四章  谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容	- 20 -

第五章  响应文件格式	- 21 -

第六章  评审方法	- 36 -

第七章  合同主要条款	- 43 -

# 第一章  谈判邀请

一、项目基本情况

1.项目名称：越西县越城镇第四小学建设项目。

2.采购人：凉山建工置业有限责任公司。

二、资金来源：已落实。

三、采购项目简介：

本项目拟选聘一家供应商为凉山建工置业有限责任公司提供越西县越城镇第四小学建设项目建设所需隔震支座一批（详见谈判文件第三章）。工作内容包含但不限于：减隔震产品深化设计、隔震支座及预埋件生产、运输、装卸、安装、隔震标识制作安装、售后服务及保证减隔震产品按照设计施工图完成项目验收等工作。

四、供应商邀请方式

本项目以公告形式在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）一般资格要求（发展体系单位需满足发展采购制度）

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内（2022年1月1日以来），在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内（2022年1月1日以来）不得具有行贿犯罪记录。

六、谈判文件获取方式、时间、地点：

谈判文件自2025年6月27日09:00-至2025年 7 月3日17：00（北京时间）在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/），按照网上操作流程（资料下载-供应商操作手册）获取。

七、递交响应文件截止时间：2025年7月 4日 9: 30 （北京时间）。

八、递交响应文件地点：

1．响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。

2.本项目不接受邮寄等其他方式递交响应文件。

3.逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

十、谈判地点：凉山交城建设有限责任公司五楼会议室（西昌市阳光东路7号）

十一、本项目公告信息在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）发布，采购人可以在其他公开媒体同时发布公告信息，以凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站发布的信息为准。

十二、联系方式

采 购 人：凉山建工置业有限责任公司

地    址：越西县越城镇滨河路金域华府小区3-2-7

联 系 人： 马女士

电    话： 15756826525

地    址：/

联 系 人：/

电    话：/

第二章  谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：不少于三人 本次采购采取公告的方式邀请参加谈判的供应商。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：81.95万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 低于成本报价：当比选申请人的比选报价低于最高限价的75%，且低于所有比选申请人（指比选申请人文件全部内容经过详细评审而未被否决的比选申请人）相应比选报价算术平均值的80%时，评标委员会必须对该报价是否低于成本投标进行评审认定。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料得，由评标委员会认定该比选申请人不合理报价竞标、低于成本报价竞标，其比选应作无效标处理。 注：“比选报价算术平均值”是指在最高限价70-100%（均含本数）所有通过详细评审得比选申请人比选报价得算术平均值，比选报价低于最高限价70%或高于最高限价100%的不得纳入“比选报价算术平均值”计算。除比选报价超过最高限价或低于成本报价的招标文件外，所有通过详细评审的投标文件均应进行比选报价评分，但比选报价高于最高限价相应价格的直接否决其投标。 |
| 5 | 谈判情况公告 | 供应商谈判结果在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站采购结果公告栏中予以公告。 |
| 6 | 谈判保证金 | ☑本次不要求提供谈判保证金。 |
| 7 | 谈判文件咨询 | 联系人：马女士 联系电话：15756826525 供应商对平台使用咨询 联系电话：15756826525 |
| 8 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到 凉山凉山交城建设有限责任公司领取成交通知书。 联系电话：15756826525 |
| 9 | 供应商询问及质疑 | 受采购人委托，供应商对采购文件、采购过程和成交结果提出的质疑统一由采购单位受理及回复。注：1.提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。 2．供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。供应商须在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序的质疑。 |
| 10 | 供应商提出问题/质疑的时间 | 对谈判文件提出问题/质疑的时间：响应截止日前。 对采购结果提出的质疑：中标结果公示期内。对采购结果提出有异议的，应在中选结果公示期内提出。超过该时限的，采购人不予受理。 |
| 11 | 补充1 | 1、谈判文件其他内容与供应商须知附表内容不一致的，以供应商须知附表规定的内容为准。 2、供应商响应报价小数点位数不作实质性要求。 3、本次采购非政府采购。 4、本谈判文件由采购人负责解释。 5、各潜在供应商在谈判过程中有相关咨询事项的，应注意其自身身份的保密，若因供应商自身原因，造成其谈判申请信息泄漏的，由其承担相应责任。 6、供应商对谈判文件咨询 联系人：马女士 联系电话：15756826525 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是 凉山建工置业有限责任公司  。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本谈判文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按规定获取了谈判文件，属于实质性参加谈判活动的供应商。

3.4 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在同一标段参加谈判。

### 4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施

5.1 提供相同品牌产品处理

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：    隔震支座   。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查参加谈判；谈判后参与第二轮报价，如第二轮报价出现相同的最低价，则就最低价的两家进行下一轮谈判报价，直至出现不同报价。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购单位书面提出回避申请，并说明理由。采购单位将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与谈判活动。

### 7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

### 8.知识产权

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、谈判文件

### 9．谈判文件的构成

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 四、响应文件

### 12.响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。

### 13.响应文件的语言

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 15. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

### 16.响应文件格式

16.1 供应商应执行谈判文件第五章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

### 17.响应文件的编制和签署

17.1响应文件正本1份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”字样。

17.2 响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

17.4 响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.7响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。

17.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 18.响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）

18.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 19.响应文件的递交

19.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2 采购人将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

19.3 报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最后报价时递交。

### 20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。否则其谈判保证金将按第二部分供应商采购须知的相关规定被没收。

20.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

### 21. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

### 22.确定成交供应商

采购人授权谈判小组根据供应商最后报价排名直接确定成交供应商/采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

22.1采购人自评审结束后将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

22.2采购人收到谈判报告及有关资料后，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动。

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 23.成交结果

## 23.1采购人确定成交供应商后，将及发出成交通知书并发布成交结果公告。

23.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金。

23.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

### 24.成交通知书

24.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。若中标（成交）供应商在收到采购人通知5个工作日内未领取中标（成交）通知书且未说明原因的，视为中标（成交）供应商放弃该中标（成交）项目，采购人有权按采购文件规定没收其谈判保证金。

24.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5  经采购人同意，中选人可以依法采取分包方式履行合同。分包履行合同的部分应当为谈判项目的非主体、非关键性工作，不属于中选人的主要合同义务。 采购合同实行分包履行的，中选人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包商就分包项目承担责任。

25.6 中选人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中选人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

25.7竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同。

### 29.履行合同

30.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 30.验收

31.1本项目采购人将按相关规定进行验收。

### 31.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金 。

## 八、谈判纪律要求

### 32.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、其  他

33.本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

34. 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

35. 本采购文件由采购单位负责解释。

# 第三章  采购人要求

一、比选人申请人资格要求

1.资质要求：具有有效的营业执照，同时具有材料生产许可证及质量体系认证。

2.业绩要求：提供过去五年（2020年6月1日）完成的类似工程项目业绩（不低于2项）。

3.财务要求：财务状况良好，近三年无亏损（提供近三年经审计的财务报表或自行承诺）。

4.信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选（需提供书面承诺，格式自拟）。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选（需提供书面承诺，格式自拟）。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选（需提供书面承诺，格式自拟）。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选，提供网络截图。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选，提供网络截图。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

5.图纸要求：详见附件2、附件3、附件4。

6.现场负责人应具备较好的专业技术能力，同时应有不少于3个项目负责人经验（提供证明材料）。

7.其他要求：供应厂家应具备自行生产的能力、出厂自检能力、具备独立的实验室和自有检测设备（提供相关设备材料），并承诺中标后允许采购人组织考察，如考察结果不符合谈判文件中的要求，采购人有权取消中标资格。

# 第四章  谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

针对第三章所包含的技术、服务要求以及商务要求以及第七章合同主要条款，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判商文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

注意：采购人不同意谈判文件在谈判过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

# 第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解

释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

响应文件封面格式

（正本/副本）

项目编号：

越西县越城镇第四小学建设项目

隔震支座

响

应

文

件

供应商名称：

日  期：

## 一、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附营业执照复印件（加盖单位公章）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 三、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内（2022年6月1日以来），在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7. 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

8.我单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内（2022年6月1日以来）无行贿犯罪记录。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 四、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目谈判文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务，并按合同规定完成本项目所有服务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，用于谈判报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起60天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 五、报价一览表

报价一览表（第一次报价）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅芯橡胶支座 | LRB700-II | 隔震垫有效直径(mm)：700 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):24 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2600 等效水平刚度Keg(KN/mm):1.87 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：15.19 屈服后刚度Kd(KN/mm):1.17 橡胶层总厚度(mm)：≥130 屈服力Qd(KN ):90 支座高度(mm):246 | 套 | 15 |  |  |
| 2 | 铅芯橡胶支座 | LRB800-II | 隔震垫有效直径(mm)：800 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):- 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2800 等效水平刚度Keg(KN/mm):2.05 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：17.35 屈服后刚度Kd(KN/mm):1.33 橡胶层总厚度(mm)：≥147 屈服力Qd(KN ):106 支座高度(mm):273 | 套 | 9 |  |  |
| 3 | 天然橡胶支座 | LNR700-II | 隔震垫有效直径(mm)：700 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):- 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2100 等效水平刚度Keg(KN/mm):1.17 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：- 屈服后刚度Kd(KN/mm):- 橡胶层总厚度(mm)：≥129 屈服力Qd(KN ):- 支座高度(mm):246 | 套 | 18 |  |  |
| 4 | 天然橡胶支座 | LNR800-II | 隔震垫有效直径(mm)：800 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):24 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2400 等效水平刚度Keg(KN/mm):1.33 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：- 屈服后刚度Kd(KN/mm):- 橡胶层总厚度(mm)：≥147 屈服力Qd(KN ):106 支座高度(mm):273 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 智能监测铅芯橡胶支座 | LRB800-II | 隔震垫有效直径(mm)：800 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):- 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2800 等效水平刚度Keg(KN/mm):2.05 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：17.35 屈服后刚度Kd(KN/mm):1.33 橡胶层总厚度(mm)：≥147 屈服力Qd(KN ):106 支座高度(mm):273 | 套 | 9 |  |  |
| 6 | 智能铅芯橡胶支座 | LRB700-II | 隔震垫有效直径(mm)：700 剪切模量G(Mpa)：0.392 等效阻尼比(%):24 第一形状系数 S1：≥20 第二形状系数 S2：≥5 竖向压力限值(KN)：- 竖向刚度Kv(KN/mm)：2600 等效水平刚度Keg(KN/mm):1.87 设计剪应变:100% 屈服前刚度Ku(KN/mm)：15.19 屈服后刚度Kd(KN/mm):1.17 橡胶层总厚度(mm)：≥130 屈服力Qd(KN ):90 支座高度(mm):246 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 安装费 |  |  | 套 | 59 |  |  |
| 8 | 破坏性检测费用 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 常规检测费用 |  |  | 套 | 59 |  |  |
| 10 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 备注 | 单价包含但不限于货物费（13%增值税）、加工费、运费、装卸费、安装费、预埋件、隔震标识费、减隔震产品深化设计费、售后服务费及保证减隔震产品按照设计施工图完成项目验收等一切费用，最终结算以实际验收确认的量乘以最终报价单价作为结算。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日

## 六、技术、服务要求应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任，如与谈判文件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须应答。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 七、商务及其他要求应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任，如与谈判文件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须应答。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩（仅限于供应商自己的）需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

## 九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期： XXX

## 十、其他资料

供应商认为对其有利的其他资料

十一、最终报价表

报价一览表（最终报价表）

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）：大写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日

# 第六章  评审方法

1.总则

1.1 结合采购项目特点制定本谈判办法。

1.2 谈判小组由采购人组负责组织，具体谈判事务由谈判小组负责。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2.评审方法

经评审的最低投标价法。

3.评审程序

3.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

3.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、 采购政策要求以及 采购合同主要条款等。

3.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查及符合性审查。

3.2.1评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力； | 1.企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”； 2.事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”； 3.其他组织：提交“相关主管部门颁发的准许执业证明文件或其他证明材料”； 4. 自然人：提供“身份证明材料”。 |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供证明文件 |  |
|  |  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供证明文件 |  |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供证明文件 |  |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内（2022年6月1日以来），在经营活动中没有重大违法违规记录 | 提供证明文件 |  |
|  |  | 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内（2022年1月1日以来）不得具有行贿犯罪记录 | 提供证明文件 |  |
| 2.2 | 符合性评审标准 | 响应文件份数 | 符合谈判文件的规定 |  |
|  |  | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、响应有效期 | 符合谈判文件的规定 |  |
|  |  | 报价 | 符合谈判文件规定的价格标底和其他报价规定的 |  |
|  |  | 采购内容 | 符合谈判文件的规定 |  |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合谈判文件的规定 |  |
| 注：1.资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。 2.谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有符合性审查，以确定参加谈判的供应商名单。 3．采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。 4.响应文件与谈判文件有实质性负偏离的。实质性负偏离是指谈判文件虽然没有列明为实质性要求，但供应商的响应文件与谈判文件有重大偏离，且无法满足项目基本需要。谈判小组应当基于自身专业知识和项目的有效实施的原则进行评判，谈判小组认定供应商的响应文件有实质性负偏离的，应当说明原因。 |  |  |  |  |

3.2.2通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

3.3 谈判

3.3.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.3.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

3.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.3.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.3.5谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.3.6谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.3.7谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

3.3.8谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

3.4最后报价。

3.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.4.2谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.4.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.4.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.5推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的最后报价由低到高顺序推荐3家成交候选供应商，并编写谈判报告。

3.6 复核评审结果。

3.6.1谈判小组拟出具评标报告前，谈判小组或采购单位进行复核。存在下列情形之一的，采购单位根据情况可以建议谈判小组现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

存在本条上述规定情形的，由谈判小组自主决定是否采纳采购单位的建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购单位建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标；不采纳采购单位建议的，应当说明理由。

3.7编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

3.8谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

3.9供应商澄清、说明

3.9.1谈判小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.9.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.10终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4．谈判纪律及注意事项

4.1谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.确定成交供应商

5.1 采购人应当在成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的原则确定成交供应商。

6.成交通知书

6.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

6.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）上公示成交结果，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

6.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

6.4 采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

7.谈判小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监察部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行依法依规应当回避的规定；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

# 第七章  合同主要条款

（详见附件1）